Опросный лист

для заказчиков  испытаний пенообразователей

в испытательной лаборатории ООО «НПП Спецавиа»

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактное лицо: Телефон/ e-mail: |  |  |
| Отбор проб |  |  |
| Отбор проб осуществляется заказчиком |  |  |
| Отбор проб осуществляется представителем ИЛ по ГОСТ 2517 |  |  |
| Адрес(а) места отбора |  |  |
| Доставка образцов |  |  |
| Доставка образцов осуществляется заказчиком |  |  |
| Доставка образцов осуществляется ИЛ |  |  |
| Адрес места отгрузки образцов |  |  |
| Количество образцов: |  |  |
| Концентрат типа S |  |  |
| Рабочий раствор типа S |  |  |
| Концентрат типа AFFF |  | 1 |
| Рабочий раствор типа AFFF |  |  |
| Других типов (указать каких): |  |  |
| Общее количество образцов |  | 1 |

| Дата | « » | мая | 20 19 г |  | Подпись и ФИО |  | / / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Показателя | Нормативный документ | концентрат типа S | рабочий раствор типа S | концентрат типа AFFF или AFFF/AR | рабочий раствор типа AFFF или AFFF/AR |
| Внешний вид | ГОСТ Р 50588-2012 |  | Х |  | Х |
| Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93 |  | Х |  | Х |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 18995.1 |  | Х |  | Х |
| Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с | ГОСТ 33 |  | Х |  | Х |
| Температура застывания,°С | ГОСТ 18995.5 |  | Х |  | Х |
| Кратность пены рабочего раствора низкая | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Кратность пены рабочего раствора средняя | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Кратность пены рабочего раствора высокая | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Показатель устойчивости пены (время выделения 50% массы раствора) из пены низкой кратности | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Показатель устойчивости пены (время выделения 50% массы раствора) из пены средней кратности | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Показатель устойчивости пены (время выделения 50% массы раствора) из пены высокой кратности | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Показатель смачивающей способности рабочего раствора на питьевой воде; | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  | Х | Х |
| Поверхностное натяжение рабочего раствора при температуре 20°С | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Межфазное натяжение на границе раздела водного раствора пенообразователя с н-гептаном при температуре 20°С | ГОСТ Р 50588-2012 | Х | Х |  |  |
| Коэффициент растекания водного раствора пенообра-зователя по поверхности н-гептана при температуре 20 °С | ГОСТ Р 53280.2-2010 | Х | Х |  |  |
| Время тушения н-гептана, подачей пены низкой кратности в слой горючего с интенсивностю (0,03 ± 0,003) дм3/(м2·с) | ГОСТ Р 53280.2-2010 | Х | Х |  |  |
| Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора пеной средней кратности при интенсивности (0,032 ± 0,002) дм3/(м2·с) (стендовая методика) | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  | Х | Х |
| Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора пеной низкой кратности при интенсивности (0,059 ± 0,002) дм3/(м2·с) и время повторного воспламенения модельного очага. | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора пеной средней кратности при интенсивности (0,032 ± 0,002) дм3/(м2·с) и время повторного воспламенения модельного очага. | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора пеной высокой кратности при интенсивности (0,059 ± 0,002) дм3/(м2·с). | ГОСТ Р 50588-2012 |  |  |  |  |
| Время тушения ацетона пеной средней кратности при интенсивности подачи (0,080 ± 0,002) дм3/(м2·с) | ГОСТ Р 53280.2-2010 | Х | Х |  |  |
| Время тушения ацетона пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,110 ± 0,002) дм3/(м2·с) и время повторного воспламенения модельного очага. | ГОСТ Р 53280.2-2010 | Х | Х |  |  |

Х – не нормируется

| Дата | « » | мая | 20 19 г |  | Подпись и ФИО |  | / / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отправьте на e-mail: lab@savia.ru

ООО «Научно-производственное предприятие Спецавиа»

Россия, 115446, г. Москва, Коломенский пр-д, д.8, кор.4

ИНН 6901025548, КПП 772401001, ОКПО 13923249, ОГРН 1036900021180  тел. +7(495) 783-71-57

Представительство: Россия, 171261, Тверская обл, Конаковский р-н, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д.1

тел./факс: +7(499) 271-70-63  www.savia.ru  info@savia.ru